## 非木造第１次
住家被害認定 調査票 地震 非木造 第１次 |  |  |  |  | 調査票 番 号 | [10 empty] | 3 | 配置状況
| 調査日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
1 | 調査時 |  |  |  |  | ： |  |  | ～ |  |  |  | ：
調査員
所在地
世帯主
2 | 住 家 |  | □住家である（居住のために使用されている）
4 | 応急危険度判定 |  | 危険 | 要注意 | 調査済 | 不明
5 | 外観 | □住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊 | [24 empty] | (全壊) □判定へ
6 | 傾斜 | 測定箇所 |  |  | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | 平均値 |  |  |  | 7 | 傾斜確認 | □傾斜の平均値が４㎝(下げ振り120ｃｍ の場合)以上 □（基礎ぐいを用いる住家について） 傾斜の平均値が２㎝(下げ振り120ｃｍ の場合)以上かつ最大沈下量又は 最大露出量30㎝以上
水平 距離 (cm)
8 | 柱･梁 の確認 |  | □ア．外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱（又は梁）、11雑壁・仕上等、12設備等を調査 | [13 empty] | □イ．外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査
面積・本数率 |  | ～10％ |  | ～20％ |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～80％ |  | ～100％ |  | 計 |  |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ |  | ～60％ | ～80％ | ～100％ |  | 計
9 | 無被害 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 無被害 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
柱（又は梁）（60％） | Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 外壁（85％） | Ⅰ | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 7 | 9
| Ⅱ | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 | [5 empty] | Ⅱ | 2 | 4 | 9 |  | 13 | 17 | 21
| Ⅲ | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 18 |  | 24 |  | 30 | [5 empty] | Ⅲ | 4 | 9 | 17 |  | 26 | 34 | 43
| Ⅳ | 5 |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  | 45 | [5 empty] | Ⅳ | 6 | 13 | 26 |  | 38 | 51 | 64
| Ⅴ | 6 |  | 12 |  | 24 |  | 36 |  | 48 |  | 60 | [5 empty] | Ⅴ | 9 | 17 | 34 |  | 51 | 68 | 85
面積率 |  | ～10％ |  | ～20％ |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～80％ |  | ～100％ |  | 計 |  |  |  | 設備 |  | 損傷の状況 |  |  |  |  | 損害割合 |  | 計
11 | 無被害 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 高架水槽・受水槽
雑壁・仕上等（25％） | Ⅰ | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 設備等（15％）
| Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 外部階段
| Ⅲ | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  | 13
| Ⅳ | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 11 |  | 15 |  | 19 | [5 empty] | その他
| Ⅴ | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25
【損害割合算出表】 | [5 empty] | ア．外観目視により柱又は梁を確認できる場合 | [13 empty] | イ．外観目視により柱及び梁を確認できない場合
|  |  | 6 傾斜 |  |  | 9 柱（又は梁） |  |  | 11 雑壁・ 仕上等 |  |  | 12 設備等 |  |  | 計 |  |  |  |  | 6 傾斜 |  | 10 外壁 |  | 12 設備等 |  | 計
| 傾斜無 | [17 empty] | 傾斜無
| 傾斜有 |  | 20 | [15 empty] | 傾斜有 | 20
（注）「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。
判定 |  |  | 損害割合 |  |  |  |  | 10%未満 |  |  |  |  | 10%以上 |  |  |  | 20%以上 |  |  | 30%以上 |  |  | 40%以上 |  | 50%以上
[8 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  |  |  | □ 準半壊 |  |  |  | □ 半壊 |  |  | □ 中規模半壊 |  |  | □ 大規模半壊 |  | □ 全壊
該当
いずれか
■判定した住家の範囲が分かるように記載
※45%以上
で全壊
あ
え
う
い
に該当
■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記

## 非木造第２次1
住家被害認定 調査票 地震 非木造 第２次-１ |  |  |  |  | 調査票 番 号 | [11 empty] | 3 | 外観 | □住家全部が倒壊 □住家の一部の階が全部倒壊 | [7 empty] | (全壊) □判定へ
[17 empty] | 4 | 傾斜 | ① | ② |  | ③ | ④ | 平均値
| 調査日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
1 | 調査時 |  |  |  |  | ： |  |  | ～ |  |  |  | ：
調査員
| 所在地 | [15 empty] | 5 | 傾斜確認 | □傾斜の平均値が４㎝(下げ振り120ｃｍの 場合)以上 □（基礎ぐいを用いる住家について） 傾斜の平均値が２㎝(下げ振り120ｃｍの 場合)以上かつ最大沈下量又は最大 露出量30㎝以上
世帯主
2 | 住 家 |  | □住家である（居住のために使用されている）
7 | 構造の確認 | [15 empty] | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ |  | ～40％ | ～60％ | ～80％ |  | ～100％ | 計
[17 empty] | 8 | 無被害 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 外部仕上・雑壁・屋根 | Ⅰ | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1
[18 empty] | Ⅱ | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 3
[18 empty] | Ⅲ | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
[18 empty] | Ⅳ | 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |  | 8
[18 empty] | Ⅴ | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 8 |  | 10
面積率 |  | ～10％ |  | ～20％ |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～80％ |  | ～100％ |  | 計 |  |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ |  | ～40％ | ～60％ | ～80％ |  | ～100％ | 床計
9 | 無被害 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 無被害 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
内部仕上・天井 | Ⅰ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 床・梁 | Ⅰ | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1
| Ⅱ | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | Ⅱ | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 3
梁計
| Ⅲ | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | [5 empty] | Ⅲ | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Ⅳ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 8 | [5 empty] | Ⅳ | 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |  | 8
| Ⅴ | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 | [5 empty] | Ⅴ | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 8 |  | 10
面積・本数率 |  | ～10％ |  | ～20％ |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～80％ |  | ～100％ |  | 計 |  |  |  | 設備 | 損傷の状況 | [6 empty] | 損害割合 | 計
11 | 無被害 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 浴室
柱（又は耐力壁） | Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 設備等（住家内） | 台所
| Ⅱ | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  | 13 | [5 empty] | その他
| Ⅲ | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25
| Ⅳ | 4 |  | 8 |  | 15 |  | 23 |  | 30 |  | 38
| Ⅴ | 5 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50
枚数率 |  | ～10％ |  | ～20％ |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～80％ |  | ～100％ |  | 計 |  |  |  | 設備 |  | 損傷の状況 | [5 empty] | 損害割合 | 計
13 | 無被害 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | 高架水槽 ・受水槽
建具 | Ⅰ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 設備等（住家外）
| Ⅱ | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 外部階段
| Ⅲ | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3
| Ⅳ | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | その他
| Ⅴ | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
【損害割合 算出表】 |  |  |  | 4傾斜 |  |  | 8外部仕上 ・雑壁・屋根 |  |  | 9内部仕上・ 天井 |  |  | 10床・梁 ※大きい方 |  |  | 11柱 （又は耐力壁） |  |  | 12設備等 （住家内） |  | 13建具 |  | 14設備等 （住家外） |  | 計
傾斜無
傾斜有 |  |  |  | 20
（注）「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。
判定 |  |  | 損害割合 |  |  |  |  | 10%未満 |  |  |  |  | 10%以上 |  |  |  | 20%以上 |  |  | 30%以上 |  |  | 40%以上 |  |  | 50%以上
[8 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  |  |  | □ 準半壊 |  |  |  | □ 半壊 |  |  | □ 中規模半壊 |  |  | □ 大規模半壊 |  |  | □ 全壊
該当あり
□鉄骨造の場合
柱（本数で判定）
耐力壁（ブレース数で判定）
外部仕上げ（面積で判定）
□鉄筋コンクリートの場合
・ラーメン構造の場合
・壁式構造の場合
柱（本数で判定）
耐力壁（面積で判定）
50％
５％
10％
10％
10％
10％
５％
柱が見えない場合
耐力壁が見えない場合
いずれかに
該当
該当しない場合は、
あ
い
２頁「6」以降へ
※38%以上
で全壊
※８%以上
で全壊
1%
配管のズレ等
2%
バスタブの割れ等
3%
再使用が不可能
1%
配管のズレ等
2%
再使用は可能だが大きく破損
3%
再使用が不可能
４％
50％
いずれかに
該当

## 非木造第２次2（平面図）
住家被害認定 調査票 地震 非木造 第２次-２ | 調査票 番 号 | （ ）階平面図
6