## 水害木造第１次Ａ（一定以上損傷あり）
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第１次Ａ（外力による一定以上の損傷あり） |  |  | 調査票 番 号 | [7 empty] | 3 | 配置状況
| 調査日 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
1 | 調査時 |  |  | ： |  | ～ |  |  | ：
調査員
所在地
世帯主
2 | 住 家 | □住家である（居住のために使用されている）
4 | 外観 | □住家全部が倒壊 □住家の一部の階が全部倒壊 □一見して住家全部が流失 □基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没 | [13 empty] | □判定へ (全壊)
5 | 構 造 | □木造・プレハブである | [13 empty] | 本調査票以外の適切な調査票を利用
6 | 階 高 | □住家が戸建ての１～２階建てである
7 | 外 力 | □住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力 が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50～100％ （程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する損傷がある
8 | 浸水深
[7 empty] | 床上1.8ｍ以上の浸水 | [5 empty] | 住家の損害割合 |  | 全壊
[7 empty] | (浸水深の最も浅い部分で測定) | [5 empty] | 50％以上
床上１ｍ以上
[7 empty] | １.8ｍ未満の浸水 | [5 empty] | 住家の損害割合 |  | 大規模半壊
[7 empty] | (浸水深の最も浅い部分で測定) | [5 empty] | 40％以上
床上0.5m以上
[7 empty] | １ｍ未満の浸水 | [5 empty] | 住家の損害割合 |  | 中規模半壊
[7 empty] | (浸水深の最も浅い部分で測定) | [5 empty] | 30％以上
[7 empty] | 床上0.5m未満の浸水 | [5 empty] | 住家の損害割合 |  | 半壊
[7 empty] | (浸水深の最も浅い部分で測定) | [5 empty] | 20％以上
準半壊に 至らない
[7 empty] | 床下浸水 | [5 empty] | 住家の損害割合
[7 empty] | (浸水深の最も浅い部分で測定) | [5 empty] | 10％未満 |  | （一部損壊）
判定 |  | 損害割合 | [5 empty] | 10%未満 |  |  | 20%以上 |  |  | 30%以上 | 40%以上 |  | 50%以上
[8 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  | □ 半壊 |  |  | □ 中規模半壊 | □ 大規模半壊 |  | □ 全壊
該当
あり
該当なし
該当あり
■判定した住家の範囲が分かるように記載
該当しない
項目がある
「５」～「７」すべてに該当
いずれかに該当

## 大規模災害時水害その１
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その１ |  |  | 調査票 番 号 | [6 empty] | サンプル調査
[10 empty] | 2 | 住 家 | □区域内に住家がある （居住のために使用されている）
サンプル調査を行うには不適当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。
[10 empty] | 3 | 構 造 | □２のうち、木造・プレハブの住家 がある
1 | 調査日 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 4 | 階 高 | □３のうち、木造・プレハブの戸建 ての１～２階建ての住家がある
| 調査時 |  |  | ： |  | ～ |  | ：
調査員
| 所在地 | [8 empty] | 5 | 外 力 | □４の住家すべてについて津波、 越流、 堤防決壊等水流や泥流、 瓦礫等の衝突等の外力が作用 することにより、「外壁」及び「建 具」の損傷程度が50～100％（ 程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷 を除く。）に該当する損傷がある
世帯主
6 | 区域図
判定 |  | 区域内における木造・プレハブの 戸建ての１～２階建てのすべての住家※ | [6 empty] | 50%以上
□ 全壊
サンプル調査を行う区域の図面を添付。図面ではすべての住家の住棟の形と地形が明確であること
サンプル調査を行った四隅の住家について、それぞれA,B,C,Dのマークを施し、「その２」の調査票で調査結果を記載すること。
「２｣～「５」すべてに該当
該当しない
項目がある
※区域内の木造・プレハブの戸建ての１～２階建ての住家以外の住家については、別途個別に調査を行う。

## 大規模災害時水害その２
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その２ |  |  | 調査票 番 号 |  | サンプル調査
6 |  | サンプル調査結果
Ａ
|  |  |  | 床上1.8ｍ以上の浸水 |  | 住家の損害割合 | 全壊
|  |  |  | (浸水深の最も浅い部分で測定) |  | 50％以上
上記に該当しない(床上1.8ｍ未満の浸水)
B
|  |  |  | 床上1.8ｍ以上の浸水 |  | 住家の損害割合 | 全壊
|  |  |  | (浸水深の最も浅い部分で測定) |  | 50％以上
上記に該当しない(床上1.8ｍ未満の浸水)
C
|  |  |  | 床上1.8ｍ以上の浸水 |  | 住家の損害割合 | 全壊
|  |  |  | (浸水深の最も浅い部分で測定) |  | 50％以上
上記に該当しない(床上1.8ｍ未満の浸水)
D
|  |  |  | 床上1.8ｍ以上の浸水 |  | 住家の損害割合 | 全壊
|  |  |  | (浸水深の最も浅い部分で測定) |  | 50％以上
上記に該当しない(床上1.8ｍ未満の浸水)

## 水害木造第１次Ｂ（一定以上損傷なし）
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第１次B（外力による一定以上の損傷なし） |  |  |  | 調査票 番 号 | [6 empty] | 3 | 配置状況
| 調査日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
1 | 調査時 |  |  |  | ： |  | ～ |  | ：
調査員
所在地
世帯主
2 | 住 家 |  | □住家である（居住のために使用されている）
4 | 外観 |  | □住家全部が倒壊 □住家の一部の階が全部倒壊 □一見して住家全部が流失 □基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没 | [9 empty] | □判定へ (全壊)
5 | 構 造 |  | □木造・プレハブである | [9 empty] | 本調査票以外の適切な調査票を利用
6 | 階 高 |  | □住家が戸建ての１～２階建てである
7 | 外 力 |  | □津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用 することにより、損傷程度が50～100%（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷 を除く。）に該当する損傷が「外壁」に１箇所も発生していない又は 「建具（サッシ・ガラス・ドア）」に１箇所も発生していない
8 | 浸水深
|  | □浸水深が床上まで達していない（床下浸水） | [10 empty] | □判定へ （準半壊に 至らない （一部損壊））
第２次調査を実施
判定 |  |  | 損害割合 |  |  |  | 10%未満 |  |  | 判定に至らない
[7 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  | □ （第２次調査を実施）
該当しない
項目がある
「５｣～「７」すべてに該当
いずれかに該当
損害割合
10％未満
該当しない

## 水害木造第２次A1
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第２次Ａ-１ |  |  |  |  | 調査票 番 号 | [9 empty] | ■戸建て１～２階建てで外力による一定以上の損傷が発生している場合 ■戸建ての１～２階建てでない場合
[15 empty] | 3 | 配置状況
| 調査日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
1 | 調査時 |  |  |  |  | ： |  |  | ～ |  |  |  | ：
調査員
所在地
世帯主
2 | 住 家 |  | □住家である（居住のために使用されている）
4 | 外観 |  |  | □住家全部が倒壊 □住家の一部の階が全部倒壊 □一見して住家全部が流失 □基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没 | [17 empty] | □判定へ (全壊)
5 | 傾斜 | 測定箇所 |  | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | 平均値
水平 距離 (cm)
6 | 躯体 |  |  | □柱（又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上である | [17 empty] | □判定へ (全壊)
7 | 基礎 | 外力等 | 損傷率 | 0% |  |  | ～10％ |  |  | ～20％ |  |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～74％ |  |  | 計
|  |  | 損害 割合 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  | 7
|  | 汚泥 | 損害 割合 | 0 | [6 empty] | 1 （□床下に汚泥が堆積している。）
【損害割合算出表】 | [15 empty] | （注）d・g列は、四捨五入した値を記入する。ああああ h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。
| 部位 |  | a |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  |  | ｅ |  |  | ｆ |  | ｇ | ｈ
|  |  | 構成比 |  | 階別部位別損害割合 | [7 empty] | 部位別 損害割合 |  |  | 階別重み付け |  |  |  |  | 重み付き 損害割合 | （□傾斜が2cm以上） 傾斜を考慮した損害割合
[5 empty] | 主要階 |  |  |  | その他階 | [6 empty] | 主要階 |  |  | その他階
[5 empty] | B |  |  |  | C |  |  |  | ｂ＋ｃ |  |  | ｂ×1.25 |  |  | ｃ×0.5 |  | e+f (e+f>a→ a) | あ＞い→d あ≦い→g
10 | 外壁 |  | 10
11 | 内壁 |  | 10
12 | 床 (階段含) |  | 10
7 | 基礎 |  | 10
13 | 柱(又は耐力壁) |  | 15
14 | 屋根 |  | 15
15 | 天井 |  | 5
16 | 建具 |  | 15
17 | 設備 |  | 10
15%
計
判定 |  |  | 損害割合 |  |  |  |  | 10%未満 |  |  |  |  | 10%以上 |  |  | 20%以上 |  |  | 30%以上 |  | 40%以上 | 50%以上
[8 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  |  |  | □ 準半壊 |  |  | □ 半壊 |  |  | □ 中規模半壊 |  | □ 大規模半壊 | □ 全壊
6cm以上
(下げ振り
120cmの場合)
該当
あり
該当なし
11%以上で全壊
う
い
「7.基礎」の損害割合
あ
「あ」又は「い」（傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」）の中で最大の値を住家の損害割合とする。
※
※
※ B及びCは、調査票３頁のB及びCの値とする。
該当あり
損傷率
75％以上
「8」以降へ
■判定した住家の範囲が分かるように記載
いずれかに該当

## 水害木造第２次A2（平面図）
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第２次Ａ-２ | 調査票 番 号 | 主要階 ・ その他階
（ ）階平面図 ・ 屋根伏図
8

## 水害木造第２次A3
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ第２次A-３ |  |  | 調査票 番 号
[14 empty] | 主要階 |  |  | その他階 |  | 計
[11 empty] | 9 | 面積率 | 床 | [5 empty] | 1
[13 empty] | 屋根 | [5 empty] | 1
|  | 主要階 | [8 empty] | その他階
10 | 外壁 10％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
11 | 内壁 10％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
12 | 床（階段含） | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
13 | 柱(又は耐力壁) | 本数(面積)率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 本数(面積)率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
14 | 屋根 15％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(3) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(4)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
15 | 天井 ５％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  | 程度Ⅱ | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
|  | 程度Ⅳ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75
|  | 程度Ⅴ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅴ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | 建具 15％ | 枚数率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 枚数率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | 1.5: 階; 3: 損傷の状況 |  | 主要階/その他階 |  |  | 損傷の状況 |  |  | ％ |  | 計
17 | 設備 10％ | 浴室 (3％以内) | 3: 1％．配管のズレ等 2％．バスタブの割れ等 3％．再使用が不可能 | その他 (左記以外の水回り、 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等 4％以内) | [8 empty] | 主要階
|  | 台所 (3％以内) | 3: 1％．配管のズレ等 2％．再使用は可能だが大きく破損 3％．再使用が不可能 | [9 empty] | その他階
(1)
(2)
(3)
(4)
15
％
10
％
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
主要階
・
その他階
主要階
・
その他階
B
C

## 水害木造第２次B1
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第２次B-１ |  |  |  |  | 調査票 番 号 | [9 empty] | ■戸建て１～２階建てで外力による一定以上の損傷が発生していない場合
[15 empty] | 3 | 配置状況
| 調査日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
1 | 調査時 |  |  |  |  | ： |  |  | ～ |  |  |  | ：
調査員
所在地
世帯主
2 | 住 家 |  | □住家である（居住のために使用されている）
4 | 外観 |  |  | □住家全部が倒壊 □住家の一部の階が全部倒壊 □一見して住家全部が流失 □基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没 | [17 empty] | □判定へ (全壊)
5 | 傾斜 | 測定箇所 |  | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | 平均値
水平 距離 (cm)
6 | 躯体 |  |  | □柱（又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上である | [17 empty] | □判定へ (全壊)
7 | 基礎 | 外力等 | 損傷率 | 0% |  |  | ～10％ |  |  | ～20％ |  |  | ～40％ |  | ～60％ |  | ～74％ |  |  | 計
|  |  | 損害 割合 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  | 7
|  | 汚泥 | 損害 割合 | 0 | [6 empty] | 1 （□床下に汚泥が堆積している。）
【損害割合算出表】 | [15 empty] | （注）d・g列は、四捨五入した値を記入する。ああああ h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。
| 部位 |  | a |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  |  | ｅ |  |  | ｆ |  | ｇ | ｈ
|  |  | 構成比 |  | 階別部位別損害割合 | [7 empty] | 部位別 損害割合 |  |  | 階別重み付け |  |  |  |  | 重み付き 損害割合 | （□傾斜が2cm以上） 傾斜を考慮した損害割合
[5 empty] | 主要階 |  |  |  | その他階 | [6 empty] | 主要階 |  |  | その他階
[5 empty] | B |  |  |  | C |  |  |  | ｂ＋ｃ |  |  | ｂ×1.25 |  |  | ｃ×0.5 |  | e+f (e+f>a→ a) | あ＞い→d あ≦い→g
10 | 外壁 |  | 10
11 | 内壁 |  | 10
12 | 床 (階段含) |  | 10
7 | 基礎 |  | 10
13 | 柱(又は耐力壁) |  | 15
14 | 屋根 |  | 15
15 | 天井 |  | 5
16 | 建具 |  | 15
17 | 設備 |  | 10
15%
計
判定 |  |  | 損害割合 |  |  |  |  | 10%未満 |  |  |  |  | 10%以上 |  |  | 20%以上 |  |  | 30%以上 |  | 40%以上 | 50%以上
[8 empty] | □ 準半壊に至らない （一部損壊） |  |  |  |  | □ 準半壊 |  |  | □ 半壊 |  |  | □ 中規模半壊 |  | □ 大規模半壊 | □ 全壊
該当なし
11%以上で全壊
う
い
「7.基礎」の損害割合
あ
「あ」又は「い」（傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」）の中で最大の値を住家の損害割合とする。
※
※
※ B及びCは、調査票３頁のB及びCの値とする。
該当あり
■判定した住家の範囲が分かるように記載
6cm以上
(下げ振り
120cmの場合)
損傷率
75％以上
「8」以降へ
いずれかに該当

## 水害木造第２次B2（平面図）
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第２次B-２ | 調査票 番 号 | 主要階 ・ その他階
（ ）階平面図 ・ 屋根伏図
8

## 水害木造第２次B3
住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ第２次B-３ |  |  | 調査票 番 号
[14 empty] | 主要階 |  |  | その他階 |  | 計
[11 empty] | 9 | 面積率 | 床 | [5 empty] | 1
[13 empty] | 屋根 | [5 empty] | 1
|  | 主要階 | [8 empty] | その他階
10 | 外壁 10％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
11 | 内壁 10％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
12 | 床（階段含） | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
|  | 程度Ⅱ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 程度Ⅳ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
13 | 柱(又は耐力壁) | 本数(面積)率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 本数(面積)率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
14 | 屋根 15％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(3) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(4)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
15 | 天井 ５％ | 面積率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 面積率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  | 程度Ⅱ | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
|  | 程度Ⅳ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 |  |  | 程度Ⅳ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75
|  | 程度Ⅴ | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 程度Ⅴ |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | 建具 15％ | 枚数率 | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計 |  | 枚数率 |  | ～10％ | ～20％ | ～40％ | ～60％ | ～80％ | ～100％ | 計
|  | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無被害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 程度Ⅰ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 程度Ⅰ |  | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | 程度Ⅱ | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(1) |  | 程度Ⅱ |  | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 計×(2)
|  | 程度Ⅲ | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |  |  | 程度Ⅲ |  | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5
|  | 程度Ⅳ | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |  |  | 程度Ⅳ |  | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25
|  | 程度Ⅴ | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  | 程度Ⅴ |  | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | 1.5: 階; 3: 損傷の状況 |  | 主要階/その他階 |  |  | 損傷の状況 |  |  | ％ |  | 計
17 | 設備 10％ | 浴室 (3％以内) | 3: 1％．配管のズレ等 2％．バスタブの割れ等 3％．再使用が不可能 | その他 (左記以外の水回り、 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等 4％以内) | [8 empty] | 主要階
|  | 台所 (3％以内) | 3: 1％．配管のズレ等 2％．再使用は可能だが大きく破損 3％．再使用が不可能 | [9 empty] | その他階
(1)
(2)
(3)
(4)
15
％
10
％
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
主要階
・
その他階
主要階
・
その他階
B
C