## 色修正_トイレ種類別（横型）
■災害時のトイレの必要数計算シート
災害時のトイレの計画の作成は、ライフラインの有無、設置場所、処理方法の状況に加えて、災害の種類や災害発生からの時間の経過、使用者の事情、使用できる設備等の条件にを踏まえ策定する必要があります。こちらでは、１．避難所の被害状況の想定、２．災害時のトイレ（便器）確保目標の設定、３．トイレの種類ごとに必要数を見積り、備蓄や配備計画の根拠資料として活用できるよう、具体的な数字を割りだすことを目的にしています。
| 避難所の被害状況の想定 |  | ①想定される災害の種類 | 地震・津波 |  |  | 大雨・高潮等による浸水 |  | 土砂災害 |  |  | ポイント等
|  | ② | ｱ．上水道の機能途絶日数の想定 | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  |  | 避難所の上水道施設の被害想定は、水洗トイレの復旧に関係するだけでなく、衛生管理上も重要であるため、具体的な想定が必要。
|  |  | 施設の汚水処理方法 | 下水道・集落等 集中浄化槽 |  | 単独・合併浄化槽 | 下水道・集落等 集中浄化槽 | 単独・合併浄化槽 | 下水道・集落等 集中浄化槽 | 単独・合併浄化槽 | 単独・合併浄化槽
避難所の汚水処理施設の使用不可能な日数の想定は、汚水処理施設のBCP（事業継続計画）としても重要であるため、具体的な想定が必要。
|  |  | ｲ．汚水処理施設の機能途絶日数の想定 | 日 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
|  |  | ③最大想定避難者数 （a） | 人 | 人 |  | 人 |  | 人
|  |  | ④災害時の水洗トイレの使用ルールの例 | 汚水処理施設の点検が済むまで使用中止 |  | 施設に被害なければ使用可能 | 周辺が浸水していたら、使用は控えた方が良い | 周辺が浸水していたら、ブロアーの故障等の障害が考えられるため使用中止 | 施設に被害が無く、周辺も浸水していなければ使用可能。 |  |  | 災害直後の使用ルールを事前に決めて、避難所運営マニュアル等に記載するなど、事前に周知しておくことが重要である。
２．災害時のトイレ（便器）の確保目標の設定
①目標とするトイレの数
②既設トイレの洋式便器の数
④不足するトイレの数
③既設のバリアフリートイレの数
50人あたりに1つ便器があることが望ましい。女性用対男性用の割合は３：１が理想的 →
最大想定避難者数（a）÷50
基
(a)÷50
施設内で、避難者に解放することが可能なトイレの内、洋式便器の数。
基
障害者等が快適に使用できるトイレは、一般のトイレとは別に確保する必要がある。
基
①目標とする洋式便器数―②既設トイレの洋式便器数
①—②
一般用
基
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
基
基
(a)÷50
基
基
一般用 基
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 基
基
(a)÷50
基
基
一般用 基
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 基
①１日当たり必要な便袋の枚数
②便袋の備蓄目標数
1日の平均的なトイレの回数＝５回
最大想定避難者数（a）×５
枚
（a）×5
５回（平均回数）×最大想定避難者数 （a）×３日（被害想定よって、３～７日分備えること）
日分
枚
枚
（a）×5
日分
枚
枚
（a）×5
日分
枚
①１日当たりのし尿の発生量の目安
②し尿処理能力（容量）
③汲み取りの回数
300ml（平均的排泄量）×5回（平均回数）×最大想定避難者数 （a）
※洗浄水を使用する場合は200ml/回をプラスすること。
Ｌ
便槽の容量（L）×トイレの数
Ｌ
し尿処理能力÷1日当たりの汚物の量
日
に１回
Ｌ
Ｌ
日
に１回
Ｌ
Ｌ
日
に１回
地震
津波
大雨・高潮等による浸水
土砂
災害
地震
津波
大雨・高潮等による浸水
土砂
災害
地震
津波
大雨・高潮等による浸水
土砂
災害
ポイント
計算式
ポイント
計算式
ポイント
計算式
（注意事項）：災害時のトイレ（便器）の確保については、既設トイレの洋式便器を活用することで、数の確保が可能となる。レンタル等の仮設トイレが避難所に到着するまでには、道路状況等により日数がかかることも想定されるため、洋式便器や簡易便器さえあれば使用可能な便袋の備蓄が発災当初は有効である。
（注意事項）：避難所では、使用済み携帯トイレ（便袋）の保管場所を確保し、清潔な管理を実施すること。
市町村のし尿処理（トイレ）担当は、保管場所のハエ等の害虫対策、臭い対策などの衛生管理に必要な物資を避難所に配布すること。また、ゴミ処理担当は、使用済み携帯トイレ（便袋）は、長期間避難所に留めることがないよう定期的な回収を手配すること。
（注意事項）：汲み取りについては、バキューム車の数、発災時の道路状況等により収集計画を立てる必要があるため、収集業者等と協定を締結するなど、平時から備えておく必要がある。また、し尿処理施設の被災状況によっては、域外への搬送を検討する必要がある。
３－２ 仮設トイレ・マンホールトイレ（貯留型）を汲み取りで使用
３－１ 携帯トイレ・簡易トイレを使用
確保・配備計画根拠資料
３．上記１．で確認した被害状況の想定に基づき、トイレの種類ごとに必要数の見積もり
１．
資料№２-２

## 計算シート計算例入り
■災害時のトイレの必要数計算シート
災害時のトイレの計画の作成は、ライフラインの有無、設置場所、処理方法の状況に加えて、災害の種類や災害発生からの時間の経過、使用者の事情、使用できる設備等の条件を踏まえ、策定する必要があります。 こちらでは、１．避難所の被害状況の想定、２．災害時のトイレ（便器）確保目標の設定、３．トイレの種類ごとに必要数の見積り、をすることにより、備蓄や配備計画の根拠資料として活用できるよう、具体的な数字を割り出すことを目的にしています。
| 避難所の被害状況の想定 | ①想定される災害の種類 |  | 地震・津波、土砂災害 大雨・高潮等による浸水 |  |  | 想定される災害の種類 | 地震・津波
|  | ② | ア．上水道の機能途絶 日数の想定 | 日 |  |  | ア．上水道の機能途絶日数の想定 | 30日
|  |  | 施設の汚水処理方法 | 下水道・集落排水等の集合処理型 |  | 単独・合併 浄化槽 | 施設の汚水処理方法 | 下水道・集落排水等の集合処理型 | 単独・合併 浄化槽
|  |  | イ．汚水処理施設の機 能途絶日数の想定 | 日 |  | 日 | イ．汚水処理施設の機能途絶日数の想定 | 50日 | 45日
|  | ③最大想定避難者数 （a） |  | 人 | 人 |  |  | 最大想定避難者数 300人
|  | ④災害時の水洗トイレの使用ルールの例 | 想定される災害の種類 | 下水道・集落排水等の集合処理型 |  | 単独・合併 浄化槽
|  |  | 地震・津波 | 汚水処理施設の点検が済むまで使用中止 |  | 施設に被害なければ使用可能
|  |  | 大雨・高潮等による浸水 | 周辺が浸水していたら、使用は控えた方が良い。 |  | 周辺が浸水していたら、ブロアーの故障等の障害が考えられるため使用中止
|  |  | 土砂災害 | 施設に被害が無く、周辺も浸水していなければ使用可能
災害直後の使用ルールを事前に決めて、避難所運営マニュアル等に記載する等、事前に周知しておくことが重要である。
①１日当たり必要な便袋の枚数
②便袋の備蓄目標数
1日の平均的なトイレの回数＝5回
→最大想定避難者数（a）×5＝（b）
枚
（a）×5
5回（平均回数）×最大想定避難者数
（b）×3日（被害想定よって、3～7日分備えること）
日分
枚
①１日当たりのし尿の発生量の目安
②し尿処理能力（容量）
③汲み取りの回数
300ml（平均的排泄量）×5回（平均回数）×最大想定避難者数 （a）
※洗浄水を使用する場合は200ml/回をプラスすること。
L
便槽の容量（L）×トイレの数
L
②し尿処理能力÷①1日当たりの汚物の量
日 に1回
２．災害時のトイレ（便器）の確保目標の設定
①目標とするトイレの数
②既設トイレの洋式便器の数
④不足するトイレの数
③既設のバリアフリートイレの数
最大想定避難者数（a）÷50
50人あたりに1つ便器があることが望ましい。
女性用対男性用の割合は3:1が理想的
基
(a)÷50
施設内で、避難者に解放することが可能なトイレのうち、洋式便器の数。
基
障害者等が快適に使用できるトイレは、一般のトイレとは別に確保する必要がある。
基
①目標とする洋式便器数―②既設トイレの洋式便器数
一般用 基
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 基
（注意事項）：
災害時のトイレ（便器）の確保については、既設トイレの洋式便器を活用することで、数の確保が可能となる。
レンタル等の仮設トイレが避難所に到着するまでには、道路状況等により日数がかかることも想定されるため、洋式便器や簡易便器さえあれば使用可能な便袋の備蓄が発災当初は有効である。
（注意事項）：避難所では、使用済み携帯トイレ（便袋）の保管場所を確保し、清潔な管理を実施すること。
市町村のし尿処理（トイレ）担当は、保管場所のハエ等の害虫対策、臭い対策等の衛生管理に必要な物資を避難所に配布すること。また、ゴミ処理担当は、使用済み携帯トイレ（便袋）は、長期間避難所に留めることがないよう、定期的な回収を手配すること。
（注意事項）：汲み取りについては、バキューム車の数、発災時の道路状況等により収集計画を立てる必要があるため、収集業者等と協定を締結する等、平時から備えておく必要がある。また、し尿処理施設の被災状況によっては、域外への搬送を検討する必要がある。
３－２．仮設トイレ・マンホールトイレ（貯留型）を汲み取りで使用
３－１．携帯トイレ・簡易トイレを使用
１．
避難所の上水道施設の被害想定は、水洗トイレの復旧に関係するだけでなく、衛生管理上も重要であるため、具体的な想定が必要。
避難所の汚水処理施設の使用不可能な日数の想定は、汚水処理施設のBCP（事業継続計画）としても重要であるため、具体的な想定が必要。
6基
300人÷50
2基
0基
一般用 4基
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 1基
1,500枚
300人×5回
3日分
4,500枚
450Ｌ
0.3Ｌ×5回×300人
2,000Ｌ
400Ｌ×5基
(便槽の容量400Ｌ)
4日 に1回
2000L÷450Ｌ
計算例
３．左記１．で確認した被害状況の想定に基づき、トイレの種類ごとに必要数の見積もり
ポイント等
見積もりによって出た数字をもとに、
「トイレの確保・配備計画」を作成しましょう！
避難所ごとのトイレの配備数の見直しや、これから備蓄、整備する場合の参考として活用しましょう。